Znak sprawy: ZP-261-14/22                                                             Siedlce, dnia 31 marca 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na: „Dostawę, montaż i uruchomienie systemów rejestracji czasu pracy w Sądzie Okręgowym 
w Siedlcach i Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim w ramach remontu istniejących 
w budynkach sądów Systemów Kontroli Dostępu.”

Działając na podstawie Rozdziału VI ust. 4 Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu pytań, które zostały zacytowane poniżej:

- Pytanie 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej pracy na wyznaczonych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych/ maszynach wirtualnych w celu instalacji i konfiguracji oprogramowania zarządzającego systemem RCP, przy udzieleniu przez Zamawiającego każdorazowej zgody na takie połączenie np. z wykorzystaniem aplikacji typu TeamViewer (licencja w zakresie Wykonawcy)?”

- Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej pracy na wyznaczonych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych/ maszynach wirtualnych w celu instalacji i konfiguracji oprogramowania zarządzającego systemem RCP, przy udzieleniu przez Zamawiającego każdorazowej zgody na takie połączenie.

- Pytanie 2:

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej pracy na wyznaczonym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym/ maszynie wirtualnej w celu wykonania testów integracji z instancją testową systemu ZSRK, przy udzieleniu przez Zamawiającego każdorazowej zgody na takie połączenie np. z wykorzystaniem aplikacji typu TeamViewer (licencja w zakresie Wykonawcy) i w czasie trwania testów Zamawiający zapewni dostęp sieciowy do punktów dostępowych (endpoints) środowiska testowego ZSRK ?”

- Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej pracy na wyznaczonym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym/ maszynie wirtualnej w celu wykonania testów integracji 
z instancją testową systemu ZSRK, przy udzieleniu przez Zamawiającego każdorazowej zgody na takie połączenie. W czasie trwania testów Zamawiający zapewni dostęp sieciowy do punktów dostępowych (endpoints) środowiska testowego ZSRK.

- Pytanie 3

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej pracy na wyznaczonym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym/maszynie wirtualnej w celu wykonania analizy zgłoszenia serwisowego, przy udzieleniu przez Zamawiającego każdorazowej zgody na takie połączenie np. z wykorzystaniem aplikacji typu TeamViewer (licencja w zakresie Wykonawcy)?.”

- Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej pracy na wyznaczonym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym/maszynie wirtualnej w celu wykonania analizy zgłoszenia serwisowego, przy udzieleniu przez Zamawiającego każdorazowej zgody na takie połączenie.

- Pytanie 4

„Czy Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia w formie zdalnej?”

- Odpowiedź:

Zamawiający dopuści szkolenia zdalne pracowników w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach. Dla administratorów i użytkowników należy przeprowadzić osobne szkolenia.

- Pytanie 5

„Prosimy o informację czy budynki w których realizowane będą prace instalacyjne objęte są ochroną konserwatorską ?”

- Odpowiedź:

Budynki w których realizowane będą prace instalacyjne nie są objęte ochroną konserwatorską.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

/cc

/aw