Znak sprawy: ZP-261-29/22                                                          Siedlce, dnia 05 września 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 t.j.) na: „Usługę sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Sądu Okręgowego 
w Siedlcach oraz dla budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim wraz 
z wykonaniem przeglądu i inwentaryzacji urządzeń gaśniczych w wymienionych obiektach.”

Działając zgodnie z Rozdziałem VII ust. 4 Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu pytań, które zostały zacytowane poniżej:

- Pytanie nr 1:

„Czy posiadają Państwo rzuty kondygnacji poszczególnych budynków (uwzględniając piwnice 
i strych jeżeli są), jeśli tak to czy możemy poprosić o ich przesłanie w odpowiedzi na przedmiotowego maila?”

- Odpowiedź:

Tak. Stosowne dokumenty zostaną przekazane w formie zaszyfrowanego pliku .zip na wniosek Wykonawcy.

- Pytanie nr 2

„Czy w omawianych budynkach Sądu istnieje system SAP? jeżeli tak to jaki, chodzi nam o markę 
i model oraz co jest do tego systemu podłączone?”

Tak.

Budynek Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2:

W skład systemu wchodzą między innymi:

- centrala sygnalizacji pożaru CSP Polon 4900

- ręczne ostrzegacze pożaru (ROP-y) w ciągach komunikacyjnych,

- optyczne czujki dymu,

- uniwersalne czujki ciepła,

- moduły kontrolno-sterujące do sterowania urządzeniami w przypadku pożaru,

- sygnalizatory optyczno-akustyczne.

Budynek Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31

W skład systemu wchodzą między innymi:

- centrala IGNIS 1080

- czujki optyczne DOR-40

Budynek Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3

W skład systemu wchodzą między innymi:

- centrala sygnalizacji pożaru Esser IQ8 Control M – 1 szt.

- konsola sterująca – 1 szt.

- czujka wielokryteriowa optyczno – rozproszeniowa i termiczna – 234 szt.

- czujka termiczna – 1 szt.

- czujka optyczna – rozproszeniowa – 179 szt.

- przycisk ręczny adresowalny – 13 szt.

- sygnalizator akustyczny (wewnętrzny) – 11 szt.

- sygnalizator optyczno – akustyczny (zewnętrzny) – 1 szt.

Sąd Okręgowy w Siedlcach posiada obowiązującą umowę na usługi monitorowania lokalnego systemu pożaru w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach:

- przy ul. Sądowej 2 w Siedlcach,

- przy ul. Kazimierzowskiej 31 w Siedlcach,

oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3,

Udzielne wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

/aw